ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРУН

| № п/п | Запрашиваемые данные |  |  |  |  |  |  |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
| 2. | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  | СКУ-161 | СКУ-162 |
| 3. | Номинальное напр., кВ |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А |  |  | 630 |  |  |  | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода |  |  | воздух |  |  |  | кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода |  |  | воздух |  |  |  | кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки |  |  | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБП-10-20/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБСК-10-20/630 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВНА-10/630-20з (зп) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель |  |  | РВЗ-10/630(1000) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель |  |  | РВЗ-10/630(1000) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В |  |  | ~220 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В |  |  | =220 |  | ~220 |  |  |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) |  |  | 3хЗНОЛ.06 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) |  |  | ОЛС-1,25 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра |  |  | ПКН-001 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество кол-во |  |  | ТОЛ-СЭЩ-10 ТПЛ-10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий 230 |  |  | СЭТ3а-01-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ) Тип модема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти |  |  | ТЗЛМ |  | ТЗРЛ |  |  |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Токовые реле |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсечка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перегрузка |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Земляная защита |  |  | РТ-40/0,2 |  |  | ЗЗН-1 |  |  |  |
| 20. | Ограничение нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | АПВ |  |  | 1-кратн. |  |  | 2-кратн. |  |  |  |
| 22. | Разрядники |  |  | РВО |  |  | ОПН |  |  |  |
| 23. | Количество и сечение кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Обогрев шкафа (с ДТКБ-48) |  |  |  |  |  |  |  | Да (через ДТКБ-48) |  |
| 25. | Количество заказываемых ячеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Штатно устанавливаемое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Сроки поставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Данные заказчика |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заказчик и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |